Sous 15 jours, un dossier des ouvrages exécutés est remis au maitre d’ouvrage en plusieurs exemplaires. Il comprend :

- Les fiches techniques du matériel utilisé

- Le plan des armoires de commande et de protection

- Le plan de recollement des réseaux en classe A (PGOC)

- Les notes de calcul des câbles

- Les notes de calcul des massifs et des mâts

- L’étude d’éclairement

- Le rapport de mesures d’éclairement