Après validation du dossier d’exécutions par le maitre d’ouvrage, le conducteur de travaux et le chef de chantier se rendent sur place afin d’implanter des piquets matérialisant l’emplacement des mâts d’éclairage et le tracé de la tranchée à réaliser.

L’implantation est soumise à validation du maitre d’ouvrage.